**脑血管吻合器械详细清单及要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产 品 名 称** | **规 格** | **数量** |
| 1 | 显微针持 | 直身，弯头，扁柄带锁，总长≧180mm，适用缝线9/0 - 11/0 | 1 |
| 2 | 显微针持 | 直身，直头，圆柄带锁，总长≧185mm，适用缝线9/0 - 11/0 | 1 |
| 3 | 显微剪 | 直身，直头，总长≧170mm | 1 |
| 4 | 显微剪 | 直身，弯头，总长≧170mm | 1 |
| 5 | 显微镊 | 镊端宽度0.3mm，总长度≧160mm，直身 | 1 |
| 6 | 血管夹 | 夹口张开4mm，夹口长度6mm，距离可调 | 1 |
| 7 | 血管夹施夹钳 | / | 1 |
| 8 | 精细显微镊 | 镊端宽度0.3mm，总长度≧150mm，圆柄 | 1 |
| 9 | 组织镊 | 直身，总长度≧145mm，头端1×2齿 | 1 |
| 10 | 无损伤镊 | 直身，无损伤设计，总长度≧200mm，头端宽度1.5mm | 1 |
| 11 | 血管钳 | 双环手柄，带锁，弯型头端，总长度≧180mm | 1 |
| 12 | 血管钳 | 双环手柄，带锁，弯型头端，总长度≧200mm | 1 |
| 13 | 精细解剖剪 | 碳钨镶片，头端上翘，长度≧145mm | 1 |
| 14 | 装载篮 | 用于装载显微器械 | 1 |