**椎间孔镜器械详细清单及要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规 格** | **数量** |
| 1 | 30°内窥镜 | φ6.3\*3.7\*181mm, Ф3.7器械通道 | 1支 |
| 2 | 光缆 | Ф4×3m | 1条 |
| 3 | 椎间孔镜镜头消毒盒 | 480mm×135mm×70mm | 1个 |
| 4 | 扩张器 | φ2.5\*240mm | 1支 |
| 5 | 扩张器 | φ4\*180mm | 1支 |
| 6 | 扩张器 | φ5\*165mm | 1支 |
| 7 | 扩张器 | φ6\*150mm | 1支 |
| 8 | 扩张器 | φ7\*140mm， | 1支 |
| 9 | 铅笔头 | φ6.5\*240mm | 1支 |
| 10 | 镜鞘 | φ7.7\*155mm | 1支 |
| 11 | 镜鞘 | φ6.5\*167mm | 1支 |
| 12 | 镜鞘 | Ф8\*7.2mm | 1支 |
| 13 | 环锯 | Ф7.5\*200mm | 1支 |
| 14 | 环锯 | φ6.5\*200mm | 1支 |
| 15 | 穿刺针 | φ1.6\*200mm | 1支 |
| 16 | 穿刺针 | φ1.6\*350mm | 1支 |
| 17 | 定位导丝 | φ1.2\*470mm | 1支 |
| 18 | 剥离子 | φ3\*3.0\*340mm | 1支 |
| 19 | 探针（勾状） | φ3\*3.0\*340mm | 1支 |
| 20 | 探针（扁状） | φ3\*3.0\*340mm | 1支 |
| 20 | 骨凿 | φ3.0\*3.0\*340mm | 1把 |
| 21 | 手术锤 | 100g | 1把 |
| 22 | 髓核钳（直型） | φ2.5\*360mm | 1把 |
| 23 | 髓核钳（直型） | φ2.8\*360mm | 1把 |
| 24 | 髓核钳（直型） | φ3.5\*360mm | 1把 |
| 25 | 髓核钳（上翘） | φ2.8\*360mm | 1把 |
|  26 | 咬切钳（直型） | φ2.8\*360mm | 1把 |
| 27 | 咬切钳（上翘） | φ2.8\*360mm | 1把 |
| 28 | 髓核钳（上弯） | φ2.8\*360mm | 1把 |
| 29 | 可拆卸旋转咬骨钳 | φ2.0\*3.5\*330mm | 1把 |
| 30 | 可拆卸旋转咬骨钳 | φ3.5\*3.5\*330mm | 1把 |
| 31 | 可拆卸咬骨钳手柄 |  | 2个 |
| 32 | 环锯保护套管 | Ф7.5×180mm | 1支 |
| 33 | 环锯保护套管 | Ф8.5×160mm | 1支 |
| 34 | 环锯手柄 |  | 1个 |
| 35 | 器械消毒盒 |  | 1个 |
|  | 合计： | **35件** |