江门五邑中医院消防设施（一批）市场调查文件

招标编号：WYZYY-SCDC-2024001

**年**月**日

附件一：

## 报价一览表

招标编号：WYZYY-SCDC-2024001          报价单位：万元人民币

| 投标人名称 | 投标总价 （万元人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | （小写金额） |  |
|  | （大写金额） |  |

投标人承诺：报价应为人民币含税全包价，包括但不限于货物费用，拆卸、安装及调试费用，税费等一齐费用。采购人不需为本项目支付额外的其他费用

投标人代表签字及盖公章：

注：1投标报价应为该项目各相应包组的投标总价，即含税全包价。以人民币为结算单位。

2.投标人认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

3.“报价一览表”与“分项目报价表”不一致时，以“分项目报价表”为准。小写金额与大写金额不致时，以大写金额为准。

## 附件二：

分项目报价表

| 内容/设备 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急灯 | 消防应急照明灯具220V | 个 | 15 |  |  |
| 疏散指示标志 | 消防应急标志灯具220V | 个 | 67 |  |  |
| 警铃 | DC24V | 个 | 10 |  |  |
| 广播喇叭 | 额定功率：3W 定压输入：70-100V 安装开孔：155MM，尺寸：180mm*70mm(明装） | 个 | 10 |  |  |
| DN20球阀 | DN20 铜制 手柄式 | 个 | 1 |  |  |
| DN6X20水带含接口 | 有衬里消防水带8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 内扣式接扣KD65 | 条 | 6 |  |  |
| 25米卷盘 | 消防软管卷盘19/25型 | 套 | 19 |  |  |
| 消火栓箱 | 消火栓箱 950*650*240 | 套 | 1 |  |  |
| 楼顶试验消火栓 | SN65 | 套 | 1 |  |  |
| 感烟火灾探测器 | ·灵敏度: 100~200级设置 ·监控电流:静态电流≤330pA ·使用环境: 温度-10C~50"C ·相对温度≤95%(40~C土2~C) ·外形尺寸mm:中102X50mm(含底座) | 套 | 51 |  |  |
| 消火栓按钮 | ·监控电流-静态电流350uA 报警/动作电流:<2mA ·使用环境:温度-10C-50C ·外形尺寸:90X90X35mm | 套 | 1 |  |  |
| 手动报警按钮 | ·带电话插孔 ·监控电流:静态电流350pA ·报警/动作电流:s2mA ·使用环境:温度-10C~50“C ·外形尺寸: 90X90X35mm | 套 | 1 |  |  |
| 输入模块 | ·配接无源接点报火警 ·配接无源接点报监管报警 ·配水流指示器 ·配接无源接点报联动反馈信号 | 套 | 2 |  |  |
| 输入输出模块 | ·用于控制闷、电梯、消防广播等消防设备的联动控制 ·总线制，需24V电源 ·模块接收无源常开反馈信号 ·监控电流:6350uA ·报警/动作电流:s25mA ·接线要求:BYJ线信号线>1.5mm'电源线>2.5mm2 | 套 | 1 |  |  |
| 声光报警器 | 监控电流:静态电流<350pA报警/动作电流:信号线<1mA电源线<50mA(1.2W)接线要求:BYJ线 信号线≥1.5mm电源线22.5mm使用环境:温度-10°C~50C相对湿度<95%(40°C2°C)外形尺寸:90x90x38mm | 套 | 2 |  |  |
| 疏散指示标志（暗装） | 5w 220V | 个 | 6 |  |  |
| 防烟面具 | 过滤式消防自救呼吸器 TZL30A | 套 | 18 |  |  |
| 4kg干粉灭火器 | 4kg干粉灭火器 | 支 | 12 |  |  |
| 4kg干粉灭火器箱 | 4kg干粉灭火器箱 | 个 | 6 |  |  |

附件三

# 授权委托书

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称） 的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权 （单位名称）的在下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就江门五邑中医院市场调查项目(消防设施(一批))（项目编号：WYZYY-SCDC-2024001）提交资料，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于          年       月       日签字生效，特此声明。

公司名称（盖公章）：

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

| 被授权人身份证正面粘贴处 |  | 被授权人身份证反面粘贴处 |
| --- | --- | --- |

说明：须提供第二代居民身份证复印件。

## 附件四：

## 资格证明书

  - 营业执照（副本）；

  - 税务登记证（副本）；

  - 其他相关证明文件或材料（如产品检测报告等）。

注：投标人应当在投标文件中提供以上证书或文件的复印件（复印件加盖单位公章）。