## 清单
序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 功能参数 | 图片
1 | 背部仿真针刺练习模型 | 1 | 套 | 模型按照标准的人体比例、采用高仿真人体肌肉材料制作而成，具有反复练习使用不开裂、不变色、不变型，字迹清晰、位置精准等特点，在进行练习时能获得和在人体肌肉上一样的郊果。是针灸练习的理想模型。
2 | 智能推拿手法参数测定系统 | 1 | 套 | 1.不同操作介面（包括：管理者用户、普通用户、个人用户） 2.个人用户管理，在管理者用户介面可增删个人用户及手法类型，并可建立个人密码。 3.资料获取（出样频率、操作者、手法类型、操作时间）。 4.资料编辑（资料选择、资料剪辑） 5.资料分析（三维压力曲线、合力作用点轨迹、轨迹面积比、力量集中比、平均周期、平均周期误、标准误水平）。 6.资料管理（资料增删、分类、结果列印等）。 7.快捷帮助功能。 8.含电脑
3 | 艾灸训练与考核模型 | 1 | 套 | 1、用途：可进行中医艾灸技能训练，提高训练效果。 2、材质：人体仿真材料，表面形状、触摸手感均近似人体。 3、模拟成人背部，模型具有和真人同比例的背部、臀部造型， 4、模拟皮肤柔软有弹性，触感真实。模拟真人背部皮肤、肌肉组织结构。 5、模型材料耐火耐高温，可开展中医艾灸技能训练，可以使用真实艾条、艾柱进行悬起灸、雀啄灸、回旋灸、隔姜灸、隔盐灸等实际操作和考核。
4 | 拔罐、刮痧、针灸训练模型 | 1 | 套 | 1、满足国家中医类别医师资格实践技能、中医执业资格鉴定及中医技能培训中心的训练及考核要求，可进行拔罐、艾灸、刮痧、砭术多项中医技能的训练及考核； 2、仿真背部模型，由头部至臀裂处，模型具有和真人同比例的背部肌肉造型，模型具有完整头部外形； 3、材质：高分子硅胶仿真人体材质，表面形状、触摸手感均与人体无异，非常的真实。皮肤表面可捏起。 4、模型材料耐火耐高温，可使用火罐、刮具、砭具等临床器具操作。 5、模型具有真实的背部骨性标志，可触及肩胛骨、第7颈椎、各胸椎、腰椎的棘突等骨性标志； 可在配置的LED灯下显示。供针灸穴位定位使用。也可用来考核训练。 6、可进行真实的拔罐操作训练考核；
5 | 婴儿腰穿模型 | 1 | 个 | 1. 体表有真实的骨性标志，体内有完整的骨骼结构。 2. 模型为婴儿腰椎穿刺术所需体位。 3. 腰椎穿刺手感真实，解剖结构精确，包含皮肤、皮下脂肪、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜、蛛网膜，突破黄韧带有明显的落空感，穿刺成功后将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。
6 | 近视力测量表 | 1 | 套 | 1.尺寸：87*25CM,5米灯箱可测距3米、5米.
7 | 脉诊垫 | 2 | 个 | 采用优质的棉麻材质制作，方便拆洗.
8 | 脊椎固定套装 | 1 | 套 | 1、可以进行X光、MRI、CT穿透效果极佳，方便伤者检查，最大限度降低搬运过程中给病人造成的痛苦。周边均匀开提手口，可供多人同时提、扛、抬。硬质结构，便于在转运过程中，继续进行CPR和心脏按压抢救，排水量大，整体体积达到0.04m³，在常温水里可浮起一成人，降低了水上救生人员的难度，便于更快的抢救伤者。 2、脊椎固定套装包含有头部固定器和脊椎固定板，配备三根绑带。
9 | 多功能关节夹板 | 1 | 套 | 1.多功能关节夹板可用于上下肢骨折，扭伤，上肢成角骨折或脱臼可调整角度，不须加用其它夹板 2.夹板铰链可任意旋转调整，10 度锁定 3.夹板护垫在较重治疗手法下可减少患者的抵触 4.可折叠，易储存，无尖锐边缘使患者易于接受 5.X线可完全穿透，摄片效果良好
10 | 可调式固定支具 | 1 | 套 | 1.高强度合金骨架，轻便稳固减负重. 2.打孔透气面料，穿戴舒适清爽. 3.角度、长度、大小可调，适用不同体型患者.
11 | 鼻咽通气管 | 4 | 套 | 1.硅胶材质，柔软有弹性。 2.直接一体成形，光滑. | /
12 | 鹅劲灯 | 1 | 个 | 主要材质：优质不锈钢 升降范围：130mm-150mm 高度调节：旋钮调节 底座：三角带轮
13 | 头灯 | 2 | 个 | 白光版头灯，灯头采用ABS轻量化设计，灯头可上下调节，USB充电锂电池，白光续航25小时以上。
14 | 外科缝合包扎模型 | 2 | 个 | 1、模型为一成年人躯干. 2、部分切口用真实的皮肤缝合器，方便示教。 3、练习各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等外科基本操作技能。 4、具备不少于25种手术切口有
15 | 气胸液胸穿刺模型 | 1 | 个 | 1、模型为男性半身结构，具有解剖学特征，锁骨、肋骨、胸骨、乳头等体表标志明显，结构真实。 2、正确的解剖标记，用来帮助定位训练，叩诊呈鼓音。 3、提供双侧骨中线第二肋骨间隙或腋中线第五肋间隙，可进行胸穿减压训练，以排出气体。 4、双侧均有模拟液胸，可用注射器向内注入液体，穿刺成功可抽出液体 5、脚踏式充气方式改进为手捏球囊，形成气胸，非常方便。 6、穿刺针进入胸膜腔时有明显的突破感。
16 | 胸腔穿刺模型（电子版） | 1 | 个 | 1、模拟人为成年男性头颈、躯干部模型，反向坐于椅上，双臂平置，形象逼真。体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。采用高分子环保材料制成。 2、可进行胸部叩诊，辨别胸水位置 。 3、可进行胸腔穿刺，穿刺针进入胸膜腔后有明显的落空感，穿刺成功后可回抽模拟胸水。 4、可根据模拟胸水性状对疾病进行初步诊断。 5、有电子警示系统，智能监测穿刺针扎针的位置并有语音播报和指示灯提示。全程提示穿刺针穿刺是否正确。 6、穿刺部位可穿刺上百次无泄露，有效延长了产品的使用寿命。
17 | 腹腔穿刺模拟人（电子版） | 1 | 个 | 1.仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。向腹膜腔内注液由人工操作改进为电动。 2.体表标志明显：肋弓下缘、剑突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显感知。 3.穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积水； 4.电子盒全程检测扎扎针位置是否正确，并有语音提示和指示灯提示，设有训练模式和考核模式，考核模式没有语音提示。
18 | 腰椎穿刺模拟人 | 1 | 个 | 1、成年人模型，体表标志明显，采用高分子环保材料制成 。模拟人体位为正确腰穿，硬膜外麻醉穿刺的弓形卧位。模拟人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。 2、腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 3、功能要求是可行以下各种操作：蛛网膜下腔麻醉（腰麻）、腰椎穿刺进行脑脊液压力测定采取脑脊液标本、硬脊膜外腔阻滞麻醉、尾神经阻滞、骶管神经阻滞、腰交感神经阻滞。
19 | 钟型听诊器 | 2 | 个 | 1.标准听头，膜式听诊更清晰. 2.锌合金听头，听音清晰。 3.加厚PVC导音管，传达更清晰.
20 | 颈托 | 2 | 个 | 产品为颈托，多功能颈托，颈部固定器，颈部固定装置等。软泡沫的材料使它与颈部贴合，舒适。 海绵装置可以有低，中，高三种位置的调节，适合于不同的人群，产品上有明显标记，便于使用时根据实际情况调节。 海绵的颈托适用于颈部受伤要直立的支撑的人使用。也可以适用于急救中的颈部受伤的人，可以减少疼痛，使颈部肌肉放松，使颈部扭伤得到缓解。 适合对患者做X线、CT断层扫描和核磁共振断层扫描检查，检查时无需脱掉颈托。可以与脊椎板共同组成脊固定系统。
21 | 皮肤缝合模块 | 10 | 块 | 1模块为人体组织的三层结构：皮肤、脂肪、肌肉。 2拥有多种手术切口及伤口：一字切口、Ｙ型切口、Ｓ型切口、Ｔ型切口、环形切口、组织缺失性切口、点状切口。 3可进行张力缝合：间断垂直褥式缝合、间断水平褥式缝合。 4也可进行无张力缝合。 5可以反复练习。
22 | 直肠检查操作模型 | 1 | 套 | 1.专门为前列腺直肠检查技能训练而设计，形态逼真，前列腺检查体位：肘膝卧位、右侧卧位 2.模型内部设有模块储存盒，存放方便，不易丢失 3.可更换的病变模块可秘密置于内部，便于考核 4.可进行前列腺直肠指诊操作练习 5.可进行前列腺按摩练习 6.可用于肛门指诊操作程序的训练 7.可更换的模块：正常前列腺、左侧增生、右侧增生、Ⅰ期癌症、Ⅱ期癌症、Ⅲ期癌症、ⅠＶ期癌症。 8.直肠检查：正常直肠、直肠息肉、直肠癌早期．
23 | 脉象模拟教学系统 | 1 | 套 | 1、可调整并存储所有脉象的脉压值，极大丰富脉象的层次 2、一条仿真手臂可以自动输出28种脉象各个脉象参数具有出厂默认值 3、脉象可扩充，根据国家标准及研发成果增加脉象。 大屏幕液晶脉图实时显示时，屏幕上的脉博波与脉象完全同步，全按键选择设置，操作界面友好 4、可通过模拟多种人体脉象 5、系统为病例编辑模拟训练系统，用于学员查看原有病例和编写新的病例，真实模拟临床医生编写病例和对应的处理措施，为医学生提供临床实训基础。 6、病例可按照不同的分类列表预览和信息查看。 7、学员可对病例进行新增，根据中医临床思维步骤进行问诊、体格检查、辅助检查和应对措施。 8、可对现有病例进行复制、修改、删除和打印。 9、每种病例可进行案例的点评和应对措施技能点标记。 10、配掌上平板电脑，方便携带和操作。 | / | /
24 | 腰椎穿刺操作模型 | 1 | 台 | 1 模型上的腰1、腰2是裸露的、便于观察脊椎的形状结构。 2 腰3-腰5是功能位，有明显的体表标志，便于触摸辨认。 3 可以进行以下操作：①腰麻；②硬膜外麻醉；③骶尾麻醉。 4 进针时有阻滞感。一旦注入相关部位，会有落空感同时会模拟脑脊液流出。 5 模型可以立式穿刺和卧式穿
25 | 医用检耳镜 | 2 | 把 | 医用检耳镜，光纤检耳镜，3倍放大旋转镜头。 | /