|  |
| --- |
| **腕关节镜系统配置要求** |
| **货号** | **中文描述** | **单位** |  **数量**  |
| **摄像光源图像处理系统** |
| 1 | 可高温高压高清数字化摄像头 | 个 | 1 |
| 2 | 光纤 | 条 | 1 |
| **关节镜及入路系统** |
| 1 | 2.4mm高清30°关节镜 | 个 | 1 |
| 2 | 2.4mm关节镜双阀镜鞘 | 个 | 1 |
| 3 | 闭孔器 | 个 | 1 |
| 4 | 1.9mm高清30°关节镜 | 个 | 1 |
| 5 | 1.9mm关节镜双阀镜鞘 | 个 | 1 |
| 6 | 闭孔器 | 个 | 1 |
| **刨削系统** |
| 1 | 手控刨削手柄 | 个 | 1 |
| 2 | 双齿刨刀 | 把 | 1 |
| 3 | 球形打磨头 | 个 | 1 |
| **小关节手动器械** |
| 1 | 小关节探钩 | 个 | 1 |
| 2 | 小关节篮钳 | 个 | 3 |
| **腕关节器械** |
| 1 | 软组织抓钳 | 个 | 1 |
| 2 | 杯状刮匙 | 个 | 1 |
| 3 | D型刮匙 | 个 | 1 |
| 4 | 撬拔器 | 个 | 1 |
| 5 | 直骨刀，小关节 | 个 | 1 |
| **腕关节手术器械** |
| 1 | 微型过线器，小弯 | 个 | 5 |
| 2 | 微型过线器，大弯 | 个 | 5 |
| 3 | 微型过线器，直 | 个 | 5 |
| 4 | 微型过线器，TFCC型 | 个 | 5 |
| **踝关节器械** |
| 1 | 直抓钳 | 个 | 1 |
| 2 | 踝关节探钩 | 个 | 1 |
| 3 | 镜下刮匙，直 | 个 | 1 |
| 4 | 镜下刮匙，成角 | 个 | 1 |
| 5 | 软骨锥，30° | 个 | 1 |
| 6 | 软骨锥，60° | 个 | 1 |
| 7 | 骨刀，直 | 个 | 1 |
| **其它** |
| 1 | 腕部悬吊手套及支架 | 套 | 1 |
| 2 | 专用台车 | 台 | 1 |