**化学发光仪参数要求**

1. 用于新型冠状病毒IgM、IgG抗体分开检测
2. 支持检测血清、血浆样本
3. 样本不需要稀释

4、反应时间≦20分钟