## 五邑中医院骨科包新配置
序号 |  | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数
1 | 脊椎后路手术器械专用包 | 椎板咬骨钳 | 260×4×110°，超硬膜，超薄型 | 1 | 把 | 1.长260，头宽4，开口10，刃口角度110°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
2 |  | 椎板咬骨钳 | 260×4×130°，超硬膜，普通型 | 1 | 把 | 1.长260，头宽4，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
3 |  | 椎板咬骨钳 | 230×4/10×110°，超硬膜，超薄型 | 1 | 把 | 1.长230，头宽4，开口10，刃口角度110°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
4 |  | 椎板咬骨钳 | 230×3/10×130°，超硬膜，超薄型 | 1 | 把 | 1.长230，头宽3，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
5 |  | 髓核钳 | 220×2×6，握柄式，超硬膜 | 1 | 把 | 1.长220，头宽2，直，握柄式，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
6 |  | 髓核钳 | 220×3×8，握柄式，超硬膜 | 1 | 把 | 1.长220，头宽3，直，握柄式，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
7 |  | 髓核钳 | 260×4×10×150°，握柄式，超硬膜 | 1 | 把 | 1.长260，头宽4，头弯150°，握柄式，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
8 |  | 髓核钳 | 260×4×10，握柄式，超硬膜，弧形 | 1 | 把 | 1.长260，头宽4，直，杆部呈弧形，握柄式，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
9 |  | 椎板咬骨钳 | 230×3/10×110°，超硬膜，普通型 | 1 | 把 | 1.长230，头宽3，开口10，刃口角度110°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
10 |  | 椎板咬骨钳 | 230×4/10×110°，超硬膜，普通型 | 1 | 把 | 1.长230，头宽4，开口10，刃口角度110°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
11 |  | 棘突咬骨钳 | 260×16，双关节 | 1 | 把 | 1.长260，开口16，咬切棘突，双关节，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
12 |  | 咬骨剪 | 290×16，双关节，棘突 | 1 | 把 | 1.长290，开口16，咬切棘突，双关节，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
13 |  | 咬骨钳 | 240×3，直头，双关节 | 1 | 把 | 1.长240，头宽3，直头，双关节，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
14 |  | 咬骨钳 | 240×3×20°，弯头，双关节 | 1 | 把 | 1.长240，头宽3，头弯20°，双关节，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
15 |  | 咬骨钳 | 240×4×38°，弯头，双关节 | 1 | 把 | 1.长240，头宽4，弯38°，双关节，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
16 |  | 咬骨钳 | 240×3×20°，弯尖头，双关节 | 1 | 把 | 1.长240，头宽3，尖头，弯20°，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
17 |  | 骨刮匙 | 300×4，直形，铝合金柄 | 1 | 把 | 1.长300，头宽4，直形，铝合金手柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
18 |  | 骨刮匙 | 300×4×5°，前弯，铝合金柄 | 1 | 把 | 1.长300，头宽4，前弯5°，铝合金手柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
19 |  | 骨刮匙 | 300×5×5°，铝合金柄 | 1 | 把 | 1.长300，头宽5，前弯5°，铝合金手柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
20 |  | 骨刮匙 | 300×5×10°，前弯，铝合金柄 | 1 | 把 | 1.长300，头宽5，前弯10°，铝合金手柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
21 |  | 骨刀 | 300×10，弯，薄型 | 1 | 把 | 1.长300，头宽10，弯，薄型，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
22 |  | 骨凿 | 240×8，直，平刃，六方柄 | 1 | 把 | 1.长240，头宽8，直，平刃，六方柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
23 |  | 骨凿 | 240×12，直，平刃，六方柄 | 1 | 把 | 1.长240，头宽12，直，平刃，六方柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
24 |  | 骨膜剥离器 | 300×Φ20，钝口，弯，铝合金柄 | 1 | 把 | 1.长300，头宽20，弯，钝口，铝合金手柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
25 |  | 骨膜剥离器 | 220×15，弯，平刃 | 1 | 把 | 1.长220，头宽15，弯，平刃，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
26 |  | 骨刀 | 300×6，直，超薄刃，圆刃，胶木柄 | 1 | 把 | 1.长300，头宽6，直，超薄刃，圆刃，胶木柄，长度公差±5mm； 2.采用进口优质医用不锈钢，表面进行刷光处理，具有良好的耐腐性；
27 |  | 骨刮匙 | 300×5×30°，前弯，PPSU柄 | 2 | 把 | 1.长300，头宽5，前弯30°，PPSU柄，长度公差±5mm； 2.采用进口优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
28 |  | 椎板牵开器 | 210×85×Ф6，单钩，钝钩，直角弯 | 1 | 把 | 1.长210，深85mm，直径6mm，单钩，钝钩，直角弯，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
29 |  | 椎板牵开器 | 210×60×Ф6，单钩，钝钩，直角弯 | 1 | 把 | 1.长210，深60mm，直径6mm，单钩，钝钩，直角弯，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
30 |  | 配套器械盒 | 550×345×110 | 1 | 个 | 长550mm，宽345mm，高110mm，铝合金铆接盒，盒内配置对应器械规格的硅胶保护套，盒内打印产品编码及图案，方便对应放置，保护器械不受损伤，可定制打印盒盖器械包名称及器械位置。
1 | 颈椎前路手术器械专用包 | 脑吸引管 | 260×Ф2，直 | 1 | 把 | 总长260mm，直径2mm，直型；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
2 |  | 脑吸引管 | 260×Ф4，直 | 1 | 把 | 总长260mm，直径4mm，直型；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
3 |  | 椎板咬骨钳 | 230×1/10×90°，超硬膜，普通型 | 1 | 把 | 总长230mm，头宽1mm，开口10mm，刃口角度90°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm；采用优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
4 |  | 椎板咬骨钳 | 230×1/10×110°，超硬膜，超薄型 | 1 | 把 | 总长230mm，头宽1mm，开口10mm，刃口角度110°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm；采用优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
5 |  | 椎板咬骨钳 | 230×2/10×110°，超硬膜，超薄型 | 1 | 把 | 总长230mm，头宽2mm，开口10mm，刃口角度110°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm；采用优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
6 |  | 椎板咬骨钳 | 230×2/10×130°，超硬膜，超薄型 | 1 | 把 | 总长230mm，头宽2mm，开口10mm，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm；采用优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
7 |  | 椎板咬骨钳 | 230×2/10×110°，超硬膜，普通型 | 1 | 把 | 总长230mm，头宽2mm，开口10mm，刃口角度110°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm；采用优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
8 |  | 椎板咬骨钳 | 230×2/10×130°，超硬膜，普通型 | 1 | 把 | 总长230mm，头宽2mm，开口10mm，刃口角度130°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm；采用优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
9 |  | 髓核钳 | 220×3×10，指圈式 | 1 | 把 | 总长220mm，直头，头宽3mm，指圈式，刃口长度10mm；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，指圈镀金处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
10 |  | 髓核钳 | 220×2×10，指圈式 | 1 | 把 | 总长220mm，直头，头宽2mm，指圈式，刃口长度10mm；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，指圈镀金处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
11 |  | 脑吸引管 | 260×Ф3，直 | 1 | 把 | 总长260mm，直径3mm，直型；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
12 |  | 髓核钳 | 220×2×150°，指圈式 | 1 | 把 | 总长220mm，弯头150°，头宽2mm，指圈式；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，指圈镀金处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
13 |  | 髓核钳 | 220×3×150°，指圈式 | 1 | 把 | 总长220mm，弯头150°，头宽3mm，指圈式；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，指圈镀金处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
14 |  | 咬骨钳 | 240×2×20°，弯头，双关节 | 1 | 把 | 总长240mm，头宽2mm，弯头，微弯20°，双关节；采用优质医用不锈钢，表面进行超硬膜涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
15 |  | 咬骨钳 | 240×2×38°，弯头，双关节 | 1 | 把 | 总长240mm，头宽2mm，弯头，深弯38°，双关节；采用优质医用不锈钢，表面进行超硬膜涂层处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
16 |  | 骨刮匙 | 300×3×5°，前弯，铝合金柄 | 1 | 把 | 总长300mm，头宽3mm，前弯5°，铝合金柄；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
17 |  | 骨刮匙 | 300×3×10°，前弯，铝合金柄 | 1 | 把 | 总长300mm，头宽3mm，前弯10°，铝合金柄；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
18 |  | 骨刮匙 | 300×4×5°，前弯，铝合金柄 | 1 | 把 | 总长300mm，头宽4mm，前弯5°，铝合金柄；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
19 |  | 骨刀 | 200×3，直，薄型，颈椎用 | 1 | 把 | 总长200mm，头宽3mm，直，薄型，颈椎用；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
20 |  | 骨刀 | 200×4，直，薄型，颈椎用 | 1 | 把 | 总长200mm，头宽4mm，直，薄型，颈椎用；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
21 |  | 骨刀 | 200×5，直，薄型，颈椎用 | 1 | 把 | 总长200mm，头宽5mm，直，薄型，颈椎用；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
22 |  | 骨刀 | 200×8，直，薄型，颈椎用 | 1 | 把 | 总长200mm，头宽8mm，直，薄型，颈椎用；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
23 |  | 植骨器 | 210×Φ8 | 1 | 把 | 总长210mm，头端直径8mm；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
24 |  | 骨刮匙 | 300×3×30°，前弯，PPSU柄 | 1 | 把 | 1.长300，头宽3，前弯30°，PPSU柄，长度公差±5mm； 2.采用进口优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
25 |  | 骨刮匙 | 300×3×20°，前弯，长胶木柄 | 1 | 把 | 1.长300，头宽3，前弯20°，长胶木柄，长度公差±5mm； 2.采用优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
26 |  | 椎板咬骨钳 | 230×1/10×130°，超硬膜，超薄型 | 1 | 把 | 总长230mm，头宽1mm，开口10mm，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm；采用优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
27 |  | 神经剥离器 | 240×5×Ф0.8，带钩，带槽，颈椎型 | 1 | 把 | 总长240mm，一头宽5mm，另一头带钩直径0.8mm，带槽，颈椎型；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
28 |  | 神经剥离器 | 240×5×Ф1，带钩，带槽，腰椎型 | 1 | 把 | 总长240mm，一头宽5mm，另一头带钩直径1mm，带槽，腰椎型；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
29 |  | 神经剥离器 | 240×5×Ф0.8×130°，带钩，带槽，颈椎型 | 1 | 把 | 总长240mm，一头宽5mm，另一头带钩直径0.8mm，钩呈130度，带槽，颈椎型；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
30 |  | 神经剥离器 | 240×5×Ф1×130°，带钩，带槽，腰椎型 | 1 | 把 | 总长240mm，一头宽5mm，另一头带钩直径1mm，钩呈130度，带槽，腰椎型；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
31 |  | 配套器械盒 | 550×345×120 | 1 | 个 | 长550mm，宽345mm，高120mm，铝合金铆接盒，盒内配置对应器械规格的硅胶保护套，盒内打印产品编码及图案，方便对应放置，保护器械不受损伤，可定制打印盒盖器械包名称及器械位置。
1 | 颈椎后路手术器械专用包 | 脑吸引管 | 260×Ф4，直 | 1 | 把 | 总长260mm，直径4mm，直型；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
2 |  | 椎板咬骨钳 | 230×1/10×110°，超硬膜，超薄型 | 1 | 把 | 总长230mm，头宽1mm，开口10mm，刃口角度110°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm；采用优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
3 |  | 椎板咬骨钳 | 230×3/10×110°，超硬膜，超薄型 | 1 | 把 | 总长230mm，头宽3mm，开口10mm，刃口角度110°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm；采用优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
4 |  | 椎板咬骨钳 | 230×2/10×130°，超硬膜，超薄型 | 1 | 把 | 总长230mm，头宽2mm，开口10mm，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm；采用优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
5 |  | 髓核钳 | 220×2×6，握柄式，超硬膜 | 1 | 把 | 1.长220mm，头宽2mm，直头，握柄式，长度公差±5mm； 2.采用优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
6 |  | 髓核钳 | 220×3×8，握柄式，超硬膜 | 1 | 把 | 1.长220mm，头宽3mm，直头，握柄式，长度公差±5mm； 2.采用优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
7 |  | 椎板咬骨钳 | 230×2/10×110°，超硬膜，普通型 | 1 | 把 | 总长230mm，头宽2mm，开口10mm，刃口角度110°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm；采用优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
8 |  | 椎板咬骨钳 | 230×3/10×130°，超硬膜，普通型 | 1 | 把 | 总长230mm，头宽3mm，开口10mm，刃口角度130°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm；采用优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
9 |  | 脑吸引管 | 260×Ф3，直 | 1 | 把 | 总长260mm，直径3mm，直型；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
10 |  | 咬骨钳 | 240×2×20°，弯头，双关节 | 1 | 把 | 1.长240mm，头宽2mm，弯头，微弯20°，双关节，长度公差±5mm； 2.采用优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
11 |  | 咬骨剪 | 240，弯，双关节 | 1 | 把 | 1.长240mm，弯头，双关节，簧片螺钉镀金处理，长度公差±5mm； 2.采用优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
12 |  | 咬骨钳 | 240×3×20°，弯尖头，双关节 | 1 | 把 | 1.长240mm，头宽3mm，弯尖头，微弯20°，双关节，长度公差±5mm； 2.采用优质医用不锈钢，表面进行超硬膜处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
13 |  | 神经剥离器 | 240×3 | 1 | 把 | 总长240mm，双头，头宽3mm；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
14 |  | 神经剥离器 | 240×5 | 1 | 把 | 总长240mm，双头，头宽5mm；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
15 |  | 颈椎牵开器 | 180 | 1 | 把 | 总长180mm，弯头；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
16 |  | 椎板牵开器 | 210×40×Ф6，单钩，钝钩，直角弯 | 1 | 把 | 1.长210mm，深40mm，直径6mm，单钩，钝钩，直角弯，长度公差±5mm； 2.采用优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
17 |  | 椎板牵开器 | 210×60×Ф6，单钩，钝钩，直角弯 | 2 | 把 | 1.长210mm，深60mm，直径6mm，单钩，钝钩，直角弯，长度公差±5mm； 2.采用优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
18 |  | 后颅凹牵开器 | 180×24，活动式，4×3钩，活节带齿，头弯8° | 1 | 件 | 1.长180mm，钩深24mm，头部活动式，一端4钩，另一端3钩，活动关节带齿，头弯8°，长度公差±5mm； 2.采用优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；；
19 |  | 椎板牵开器 | 210×85×Ф6，单钩，钝钩，直角弯 | 1 | 把 | 1.长210mm，深85mm，直径6mm，单钩，钝钩，直角弯，长度公差±5mm； 2.采用优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
20 |  | 神经剥离器 | 240×5×Ф0.8，带钩，带槽，颈椎型 | 1 | 把 | 总长240mm，一头宽5mm，另一头带钩直径0.8mm，带槽，颈椎型；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
21 |  | 神经剥离器 | 240×5×Ф1，带钩，带槽，腰椎型 | 1 | 把 | 总长240mm，一头宽5mm，另一头带钩直径1mm，带槽，腰椎型；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
22 |  | 神经剥离器 | 240×5×Ф0.8×130°，带钩，带槽，颈椎型 | 1 | 把 | 总长240mm，一头宽5mm，另一头带钩直径0.8mm，钩呈130度，带槽，颈椎型；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
23 |  | 神经剥离器 | 240×5×Ф1×130°，带钩，带槽，腰椎型 | 1 | 把 | 总长240mm，一头宽5mm，另一头带钩直径1mm，钩呈130度，带槽，腰椎型；采用优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
24 |  | 配套器械盒 | 550×285×100 | 1 | 个 | 长550mm，宽285mm，高100mm，铝合金铆接盒，盒内配置对应器械规格的硅胶保护套，盒内打印产品编码及图案，方便对应放置，保护器械不受损伤，可定制打印盒盖器械包名称及器械位置。
1 | 钛合金颈椎牵开器 | 颈椎牵开器 | 右侧 | 1 | 把 | 1.牵开器臂长87mm，最大牵开器60mm，长度公差±5； 2.采用钛合金材质，表面刷光处理；
2 |  | 拉钩 | 50×23，带齿 | 2 | 把 | 1.钩深50，宽23，前端有齿，长度公差±5； 2.采用铝合金材质，表面氧化处理；
3 |  | 拉钩 | 70×23，带齿 | 2 | 把 | 1.钩深70，宽23，前端有齿，长度公差±5； 2.采用铝合金材质，表面氧化处理；
4 |  | 拉钩 | 60×23，带齿 | 2 | 把 | 1.钩深60，宽23，前端有齿，长度公差±5； 2.采用铝合金材质，表面氧化处理；
5 |  | 双头光纤 | 双头 | 1 | 条 | 1.双头光纤，用于传递光线；
6 |  | 光纤 | 单头 | 1 | 条 | 1.单头光纤，用于传递光线；
7 |  | 配套器械盒 | / | 1 | 个 | 铝合金铆接盒，盒内配置对应器械规格的硅胶保护套，盒内打印产品编码及图案，方便对应放置，保护器械不受损伤，可定制打印盒盖器械包名称及器械位置。