可视喉镜参数要求

- 1、人体仿生学设计，更方便提拉操作，更便于精准置管；

- 2、具备两个接头，一个可消毒的多次性金属镜片，一个可使用一次性无菌镜片，防止交叉感染；

- 3、自带触摸大屏，色彩还原更强，能分辩标准色板6种颜色；

- 4、可一键拍照，一键录像，方便教学，方便实时诊疗；

- 5、分辩率≥1080x720像素，自带HDMI输出；

- 6、视场角≥70°，正负10°，显示器转角度：上下转动≥130°，左右≥270°；

- 7、光源为LED领光源，光源色温：≥5000K;

- 8、景深：10mm-100mm

- 9、显示屏与手柄分体拔插设计，便于消毒；

- 10、设备内置锂电池，续航时间≥4小时。