# 江门市五邑中医院管道疏通服务项目

# 市场调研公告

# 江门市五邑中医院拟对管道疏通服务进行市场调研，欢迎符合资格条件的供应商提交资料报名。项目概况如下：

一、项目名称：江门市五邑中医院管道疏通服务

二、项目内容及需求：具体内容详见《调研需求书》（附件1）

三、报名截止时间：2025年4月7日-4月10日17:00前

四、报名供应商要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.本项目为面向中小企业采购的项目；

3.报名供应商应具有履行本项目的能力；

4.报名供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

6.本项目不接受联合体投标，不可将本项目进行分包、转包。

五、报名资料要求

1.供应商资格要求中所要求的证明资料；

2.针对本项目拟提供的服务内容方案、人员配置及专业资质、作业设备（须提供详细作业设备清单，其中作业车辆需标注容量或载重）等；

3.调研报价表（附件2）；

4.市场调研表（附件3）；

5.市场调研表中涉及同类型项目业绩的证明材料（包括成交/中标通知书、合同）。

以上报名材料均要求加盖公章，报名单位须对其所提供的资料的真实性负责，如提供虚假材料造成相应后果的，将承担相应法律责任。

六、报名及咨询

1.有兴趣参与市场调研的潜在供应商请于报名截止日期前递交响应文件的资料。以上报名材料均要求加盖公章。

2.本项目接受网上报名，电子文件发送至江门市五邑中医院后勤物业科工作邮箱（jmswyzyyhqwyk@jiangmen.gov.cn）。电子文件采用压缩包方式传送，并命名为“市场调研响应文件-供应商名称-项目名称”。

3资料递交地点：广东省江门市蓬江区华园东路30号12号楼411室后勤保卫科。

联系人：吴小姐

联系电话：0750-3509927

江门市五邑中医院后勤保卫科

2025年4月7日

附件1

江门市五邑中医院管道疏通服务调研需求书

- 一、投标人资格

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.本项目为面向中小企业采购的项目；

3.报名供应商应具有履行本项目的能力；

4.报名供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

6.本项目不接受联合体投标，不可将本项目进行分包、转包。

- 二、采购项目服务内容

- （一）疏通管道：负责全院厕所、洗手盆、地漏的疏通工作；负责全院排污管道、排水管道的清淤和疏通工作；疏通工作过程中需处理的大便器拆除及修复工作。疏通管道、厕所要求24小时值班，响应时间不超过半小时。

- （二）化粪池、污水池及排污管道抽运：服务范围内的化粪池、污水池及排污管道内垃圾、沉积物等清运出院区并妥善处理。清理频次一般为一季度一次，如遇特殊情况，甲方要求紧急清理的，乙方应无条件配合，并在半小时内响应。

- 三、服务要求

- （一）服务标准

- 1.必须使用高压清洗车和环卫吸粪车进行施工，清掏杂物不得就地掩埋；

- 2.化粪池、污水管道及检查口粪便等固体物清理干净彻底；

- 3.用高压清洗车对污水管道疏通、清洗，保持排污管道畅通无阻、中水排放通畅；

- 4.清掏操作按相关行业标准进行，按规定倾倒粪便，不得出现粪便溢漏、泼洒；

- 5.在清理过程中，如给医院环境造成破坏，服务供应商应当恢复原状；

- 6.管道疏通服务质保期为自验收日期起2个月。在质保期内如因服务供应商施工不彻底出现化粪池污水外溢、公共排污管道堵塞等异常情况，服务供应商须在24小时内到达处理；

- 7.服务供应商在清理过程中，应当采取相应的安全防范措施。

- （二）作业设备要求

- 按行业作业标准，服务供应商承诺服务范围内的作业所需的日常工具、设备、劳保用品、作业用车（如高压清洗车、环卫吸粪车）等。

- 三、服务期说明

- 服务期限24个月。

- 四、报价说明及要求

采购人2023年第2-4季度施工作业项目清单（见附件）。

根据采购人的项目服务内容及需求，相关服务项目及单价如下：

| 投标人名称 | 服务项目 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

服务项目及单价报价应为单价包干，报价应包含正常开展该服务项目招标范围内所有工作所需的一切含税费用，具体包括但不限于以下内容：人工费用、运输费用、折旧费用、管理酬金、税金及其它的所有费用。

- 2.投标人认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

- 3.投标人应在充分考虑可能发生的突发状况的基础上合理报价，在合同执行期间保持不变，投标人不得再以其它任何形式向院方索要增加任何的费用。

- 五、结算方式

- 投标人在中标供应商完成疏通、清理工作后，做好相关的验收工作，本项目按月结算。

- 合同期内如发生尚未定价的管道疏通相关服务，根据实际情况，由中标供应商报服务项目及工作量，由采购人指定的第三方造价咨询服务公司核价，经双方同意后方可实施，该服务费用按实结算。

- 六、其他说明

- 1.采购人向中标供应商提供清运工作过程当中的水、电使用便利条件；

- 2.采购人有权对工作质量、安全进行监督，提出意见并要求中标供应商改正。

- 3.承包合同生效之日起，中标供应商应自行购买足额的人身、意外伤害、车辆等保险，在工作期间发生的任何意外事件与采购人无关，由中标供应商自行承担责任。

- 七、违约责任

1.接到采购人突发管道疏通或化粪池、污水池及排污管道抽运需求后，中标供应商应在30分钟内响应，派员到达现场进行处理。在合同履行过程中，中标供应商未能按约定时间响应并到达现场处理的，采购人有权聘请第三方处理，因此而产生的一切费用及导致的采购人损失，由中标供应商承担；若上述情况出现三次，采购人有权单方解除合同，中标供应商应向采购人偿付服务费总额的20%作为违约金，上述违约金不足以弥补采购人损失的，中标供应商须赔偿采购人实际损失，若采购人要求继续履行合同的，中标供应商仍须向采购人偿付上述违约金及损失。

- 2.中标供应商在清运过程中造成垃圾泼洒、粪便满溢、环境污染被有关部门处罚，由中标供应商承担处罚负责。若采购人因此受到实际损失时，采购人有权要求中标供应商承担该实际损失。

- 3中标供应商在化粪池清理、维护工作过程中如造成采购人物品损坏，由中标供应商承担赔偿责任；中标供应商支付的赔偿费用不足的，采购人有权通过其它途径追讨不足部份，包括但不限于直接从未支付款项中扣除。

- 附件1-1：2023年第2-4季度管道疏通施工项目清单

- 附件1-1

| 2023年第2-4季度管道疏通施工项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工程项目 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 疏通厕所 | 240 | 个 |
| 2 | 第一次全院抽化粪池 | 139 | 车次 |
| 3 | 第二次局部化粪池清理 | 117 | 车次 |
| 4 | 第三次局部化粪池清理 | 78 | 车次 |
| 5 | 污水处理站300方污水池清理 | 1 | 项 |
| 6 | 吸污车抽运污水 | 13 | 车次 |
| 7 | 出勤高压车辆疏通管道 | 12 | 管 |
| 8 | 16号楼11楼肛肠科30房管道疏通 | 1 | 项 |
| 9 | 16号楼8楼骨科12床管道疏通 | 1 | 项 |
| 10 | 16号楼9楼外二科42房管道疏通 | 1 | 项 |
| 11 | 16号楼血液科12床管道疏通 | 1 | 项 |
| 12 | 18号楼1楼耳鼻喉科厕所管道疏通 | 1 | 项 |
| 13 | 18号楼5楼老年科公共卫生间厕所开挖疏通主管 | 1 | 项 |
| 14 | 1号楼1楼急诊公共厕所主管开挖疏通 | 1 | 项 |
| 15 | 1号楼4楼检验科厕所开挖疏通 | 1 | 项 |
| 16 | 3号楼1楼感染科1号房管道疏通 | 1 | 项 |
| 17 | 5号楼1楼换药室厕所开挖主管疏通 | 1 | 项 |
| 18 | 5号楼1楼医生值班室主管开挖疏通 | 1 | 项 |
| 19 | 6号楼1楼儿科7床主管污管道改造工程 | 1 | 项 |
| 20 | 拆除尿兜、拆除马桶疏通 | 14 | 个 |

### 附件2

### 调研报价表

项目名称：江门市五邑中医院管道疏通服务

供应商名称：

根据采购人的项目服务内容及需求，相关服务项目及单价如下：

| 投标人名称 | 服务项目 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价要求：单价包干，报价应包含正常开展该服务项目范围内所有工作所需的一切含税费用，具体包括但不限于以下内容：人工费用、运输费用、折旧费用、管理酬金、税金及其它的所有费用。

3.供应商报价以经加盖公章后调研报价表为准。

供应商名称（加盖公章）：

日期：      年   月   日

附件3

江门市五邑中医院服务类采购项目市场调研表

一、基本信息及行业信息：

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司性质 | 国有企业 私营企业 股份制企业 其他： |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 电话 |  | 邮箱 |  |
| 企业类型 | 大型 中型 小型 微型 |  |  |
| 是否有意向参与本项目投标 | 项目名称：江门市五邑中医院管道疏通服务 参与意向：£是 否 |  |  |

二、问卷邀请函

致：江门市五邑中医院

我公司已认真阅读、充分知悉并了解了贵单位针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调查的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。

我方同意贵单位无偿采用我方提交的采购需求调查表全部或部分内容作为贵单位采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。

单位名称（盖公章）：

日期：    年  月  日

三、调查内容

（一）相关行业发展

1.现行业的服务路线、服务水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：

2.可能涉及的企业资质、产品资质、人员资质：

3.涉及的相关标准和规范：

（二）市场供给

1.市场竞争程度：

2.价格水平或价格构成（可参照附件2再补充其他信息）：

3.潜在供应商的履约能力、售后服务能力：

（三）同类采购项目历史成交信息（可自行添加表格行数）

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 项目预算 | 中标人 | 中标价 | 合同期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（四）后续供应商采购情况

1.可能涉及的系统、工衣、工具、备品备件、耗材、车辆等情况：

（五）影响供应商报价和项目实施风险的因素

（六）供应商认为需要提供的其他说明

单位名称（盖公章）：

日    期：     年  月  日