## Sheet3
消杀用品包
序号 | 名称 | 规格 | 结构组成 | 适用范围 | 单位 | 预估年使用量
1 | 极速生物综合挑战测试包 | / | / | 用于压力蒸汽灭菌过程常规检测。该产品用于 270°F (132°C) 到 275°F (135°C)预真空压力蒸汽灭菌器的灭菌监测。 | 包 | 600
2 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡(爬行式） | / | / | 用于压力蒸汽灭菌锅包内灭菌质量的化学监测，可用于121°C或132°C压力蒸汽灭菌锅 | 包 | 120
3 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 | / | / | 适用于下排气式121°和预真空式132°压力蒸汽灭菌时，作为灭菌效果的化学监测。 | 盒 | 250
4 | 环氧乙烷快速阅读生物指示剂 | / | / | 用于环氧乙烷灭菌效果监测的快速生物指示剂 | 支 | 1000
5 | 环氧乙烷灭菌包内化学指示卡 | / | / | 仅可用于环氧乙烷灭菌的化学监测，不能用于干热、压力蒸汽的灭菌监测。 | 盒 | 100
6 | 蒸汽灭菌指示带-斑马纸 | / | / | 可用于下排气式和预真空式（包括脉动）压力蒸汽灭菌的化学监测。 | 卷 | 200
7 | 压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 | / | / | 用于121°C下排气压力蒸汽和132°C预真空压力蒸汽灭菌效果监测。 | 支 | 400
8 | 灭菌指示包装袋和卷 | 55mm*200mm 75mm*200mm 100mm*200mm 125mm*200mm 150mm*200mm 200mm*200mm 250mm*200mm 300mm*200mm | / | 适用于压力蒸汽或环氧乙烷灭菌物品包装，指示灭菌处理过程。 | 卷 | 200
9 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示包装袋 | 各规格 | 裁剪规格：7.5cm*15cm、10cm*38cm、15cm*38cm、20cm*60cm、20cm*70cm、25cm*40cm、25cm*48cm、30cm*48cm、30cm*50cm | 适用于各类器械过氧化氢低温等离子体灭菌包装。 | 卷 | 35
10 | 安尔碘 | 60ml | 有效碘0.2%，醋酸氯己定0.5%，乙醇65% | 手术部位皮肤消毒、肌肉、静脉及一般皮肤穿刺前消毒、外科术前洗手消毒、外科换药消毒 | 瓶 | 26000
11 | 消毒片 | 100片/瓶 | 主要成分是三氯异氰尿酸，有效氯含量通常在450mg-550mg/片之间。 | 适用于环境表面和物品的消毒。 | 瓶 | 8200
12 | 表面消毒湿巾 | / | 主要成分为非织造布、纯化水、复合双链季铵盐、异丙醇 | 适用于医疗机构物体表面和医疗设备表面的清洁与消毒。可杀灭肠道致病菌，化脓性球菌，致病性酵母菌,医院感染常见细菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA)。 | 包 | 5400
13 | 碘伏 | 500ml | 有效碘0.5% | 适用于皮肤、黏膜消毒。黏膜消毒仅限于医疗卫生机构诊疗前后用。可杀灭肠道致病菌，化脓性球菌，致病性酵母菌和医院感染常见细菌。 | 支 | 9000
14 | 皮肤消毒液(氯已定) | 50ml | 葡萄糖酸氯己定2%，乙醇70% | 适用于皮肤消毒。可杀灭肠道致病菌，化脓性球菌，致病性酵母菌和医院感染常见细菌。 | 支 | 5800
15 | 免洗手消毒液 | 500ml | 60%乙醇，10%正丙醇，复方醇配方。 | 可杀灭肠道致病菌，化脓性球菌，致病性酵母菌和医院感染常见细菌和分枝杆菌。 | 瓶 | 5000
16 | 免洗手消毒凝胶 | 500ml 1000ml | 含有54%—66%的乙醇和9%—11%的正丙醇。结构含普通装和单向阀设计装（手术室专用) | 可杀灭肠道致病菌，化脓性球菌，致病性酵母菌和医院感染常见细菌和分枝杆菌。 | 瓶 | 2200
17 | 多酶清洗液 | 手洗、机洗 | 由多种蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素等多种酶与渗透剂、洗涤剂和酶稳定剂组成多酶复方剂型 | 适用于各种粘有血迹、粘液、脓液等机体分泌物的内镜、诊疗器械、导管等物品机械清洗，也可用于手工清洗 | 支 | 350
18 | 戊二醛 | 2500ml | 戊二醛浓度2.1%-2.6% | 适用于医疗器械的消毒与灭菌。可杀灭枯草杆菌黑色变种芽孢 | 支 | 900
19 | 戊二醛浓度指示卡 | / | 利用戊二醛与吸附于滤纸上的化学物质变色的半定量化学指示卡 | 各种消毒剂浓度测定 | 盒 | 30
20 | 柠檬酸消毒液 | 5L | 柠檬酸消毒液由一水柠檬酸、乳酸、D，L-苹果酸组成。 | 用于Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA生产的带比例混合系统的血液透析设备中内部水路的热消毒。 | 桶 | 600
21 | 过氧乙酸消毒液 | PL2201 | 主要成分为过氧乙酸，浓度为0.30%-0.35%。 | 该产品主要用于软、硬式内窥镜及其他医疗器械的高水平消毒和灭菌。 | 桶 | 150
22 | 医用酒精 75% | 500ml | 以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为 75%±5%（V/V）。 | 适用于手或皮肤的表面消毒。可杀灭化脓性球菌、肠道致病菌、致病性真菌、医院感染常见细菌。 | 瓶 | 13000
23 | 抗菌洗手液 | 500ml | 三氯生含量：0.300%-0.360%（W/W） | 人体手部抗菌；可杀灭大肠杆菌和金黄色葡萄球菌 | 瓶 | 6300
24 | 皮肤粘膜清洗消毒剂 |  |  | 适用于狂犬病暴露后创面消毒，杀灭狂犬病毒。 | 袋 | 500
25 | 乙醇消毒液 | 50ml | 本品是以乙醇为主要成份的消毒液，乙醇含量为75%±5%（V/V) | 完整皮肤消毒，外科手消毒，卫生手消毒；可杀灭肠道致病菌，化脓性球菌，白色念珠菌 | 瓶 | 18000
26 | 过氧化氢消毒湿巾 | / | 主要成分为非织造布、纯化水过氧化氢、乙醇。过氧化氢含量为4.5g/L-5.5g/L。 | 适用于医疗机构物体表面和医疗设备表面的清洁与消毒。可杀灭肠道致病菌，化脓性球菌，致病性酵母菌,医院感染常见细菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA)、分枝杆菌，并能灭活病毒。 | 包 | 24
27 | 测氯试纸 | 4米/卷 | / | 医院含氯消毒液（如84消毒液）的有效氯浓度检测，确保杀菌效果‌ | 卷 | 30
28 | 医用酒精95% | AR500ml | 以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为 95%±5%（V/V）。 | 适用于针灸治疗、酒精灯和一般物体表面的消毒。 | 瓶 | 1800
29 | 柠檬酸消毒液 | 6L/桶 | 用于透析机的清洁、脱钙和热消毒。 | 用于透析机的清洁、脱钙和热消毒。 | 桶 | 30
30 | 紫外线光管 | 18W | 紫外线波长：253.7nm 含针脚尺寸：60.5cm 不含针脚尺寸：59cm | 产生大量具有杀菌效果的紫外线 | 支 | 40
31 | 紫外线光管 | 30W | 紫外线波长：253.7nm 含针脚尺寸：91cm 不含针脚尺寸：89.5cm | 产生大量具有杀菌效果的紫外线 | 支 | 260
32 | 紫外线光管 | 36W | 紫外线波长：253.7nm 含针脚尺寸：121.5cm 不含针脚尺寸：119.9cm | 产生大量具有杀菌效果的紫外线 | 支 | 30