# 附件1

- 用户需求书

- 一、项目的名称、用途和服务期

1.项目名称：江门市五邑中医院2026年度环保（污水处理）证管理服务

- 2.用途：保障我院污水处理和排污证管理合规性，确保污水达标排放

- 3.服务期限：自合同签订之日起至2026年12月31日，污水监测每季度1次，全年共4次；其他污水证管理服务按相关要求按时完成。

- 二、服务内容及质量要求

| 项目名称 | 工作内容 | 质量标准与要求 |
| --- | --- | --- |
| 排污许可证证管理服务 | 1.编制年度环境污染物监测计划方案并向生态环境局报审 | 1.严格按江门市生态环境局要求编制、报审所有方案及报告 |
|  | 2.开展水环境污染物取样、监测分析，出具CMA检测报告并报送环保局 | 2.监测频次符合要求，出具的监测报告具备CMA认证，数据真实、准确 |
|  | 3.编制排污许可月报、季报、年度执行报告并向生态环境局报审 | 3. 按时在排污许可证监管平台完成各类报告编制与提交，确保报告规范、准确 |
| 附加服务要求 | 监测数据异常指任一监测指标超过国家、地方排放标准或排污许可证规定的许可排放浓度限值。供应商应在实验室确认数据超限后，立即启动预警流程，确保在24小时内将书面通知送达贵院指定联系人。 | 全程配合我院完成排污许可证年审工作，每月按要求提交月报编制相关材料 |
| 服务地点 | 江门市蓬江区华园东路30号江门市五邑中医院污水处理站 |  |