神经肌肉刺激仪参数要求

1.单机四通道独立输出，支持多人多部位同时治疗，设备不少于4通道；

2.刺激器至少有5个连接线接口；

3.刺激器具有选择内置方案的功能；

4.具有通过蓝牙数据接口接收管理软件推送方案的功能；

5.具有校准功能。

6.治疗时间1～99min范围内连续可调；

7.具有查看、清空各通道所选定方案的功能；

8.软件具有电量指示、充电状态指示和功能、蓝牙连接状态指示灯功能；

9.设备连续工作时间应不少于4h；

10.具有电极防脱落提示，保证治疗的安全性；

11.具有防误触功能，防止误触，精准输出；