便携式肺功能仪参数要求

- 搭载高精度核心传感器，确保检测数据精准可靠、重复性好；配备足量合规的传感器探头，满足日常检测需求

- 流量检测误差控制在3%以内，与行业金标准设备的容量波形、流量波形高度匹配，检测结果重复性优异

3、可提供准确的高精度肺通气功能检测数据，为临床诊断提供可靠依据

4、具备支气管舒张试验软件模块，支持受试者用药前后的肺功能指标对比检测

5、支持多组测量预设曲线显示功能，叠加图形，并通过不同颜色区分实测曲线，便于直观对比分析

6、覆盖全面基础检测项目：可开展慢肺活量（SVC）、用力肺活量（FVC）、最大自主通气量（MVV）、静息分钟通气量（MV）测量；支持流速容量环、时间肺活量检查及体积参数检测

7、内置多套符合临床规范的预计值计算公式，适配中国人检测的需求

8、配备高清彩色大屏，搭载全中文操作界面

9、主机配置丰富通用数据接口，支持连接工作站、打印机，可外接鼠标键盘实现便捷操作；支持数据快速传输与系统软件在线升级；兼容热敏打印机及外接4A规格打印机，可实时打印检测报告

10、内置大容量电池，满电状态下可持续工作8小时以上，适配外出检查等多场景使用需求

11、采用轻量化便携式设计，整机重量≤3.5kg，便于医护人员携带转运