高频胸壁震荡排痰仪参数要求

- 核心空气脉冲发生器采用高性能电机与鼓风机，能量输出稳定持久，有效延长整机使用寿命

- 采用全胸充气式排痰背心设计，既能促进患者有效排痰，又可减少对胃部的振荡刺激

- 提供多规格胸背气囊背心，含标准型大、中、小三种尺寸，适配不同体型患者

- 背心配备可拆卸式专用内衬，支持单人单用，有效降低交叉感染风险

- 振动频率与振动压力支持连续精准调节，振动压力控制精度高，输出值与设置值误差不超过±0.2kPa

- 定时功能支持1-60分钟连续调节，调节步长为1分钟

- 配备高清大屏操作界面，全中文指引清晰直观，支持频率、压力、治疗时间等多参数可视化调节

- 设置患者自主紧急停止装置，操作便捷，可随时终止治疗保障安全

- 支持选配4G内存卡，可存储仪器运行状态及治疗相关信息

- 主机采用轻量化设计，尺寸小巧、重量轻便，便于搬运移动