电子胃镜论证参数要求

        - 一、技术要求

- 视野角度：常规对焦模式≥140度。

- 景深：3 - 100mm。

- 最小可视距离：距离先端≤3mm。

- 远端外径外径：≤10mm。

- 插入部外径：≤10mm。

- 弯曲部角度：向上≥210度、向下≥120度；向左≥100度、向右≥100度。

- 钳子管道内径：≥3mm。

- 插入部有效长度：≥1000mm。

- 具备激光兼容性能：可兼容YAG,810nm二极管激光。

- 高频电兼容性能：可兼容。

- 具备内镜信息记忆：内置记忆芯片，可存储相关参数及白平衡信息，可提示器械伸出方向。

- 备遥控功能：可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控图像大小图像强调、图像冻结四种功能。

- 具有HDTV功能。

- 一触式接头：内镜无需直接调光电缆，直接连接光源；无需防水帽，简化清洗消毒，最大程度的减小内镜损坏。

- 具有窄带成像技术。