全自动内镜清洗消毒机参数要求

- 消毒液箱容量：≥12升。

- 适酶储存箱容量：≥1.5升。

- 酒精储存箱容量：≥1.5升。

- 消毒液用量：≤10升。

- 测漏装置：全程实施测漏监控，漏气报警。

- 消毒液不足和机器有故障自动报警，并显示故障内容；温度没有达到要求，机器强制暂停启动。

- 电动开、关机盖：采用钢丝绳控制开关避免手动开盖后取内镜时产生二次污染。避免使用液压推杆开关盖，停电或故障无法打开盖。

- 消毒效果：对枯草菌黑色变种芽泡的消除对数值均应≥N3.00。

- ≥4.3寸彩色触摸屏显示系统；

- 配置：需包含全自动内镜清洗消机1台、纯水机，1台、空压机1台、干燥台1台