言语认知康复系统论证参数要求

1. 系统为计算机化或软件化认知与言语康复训练平台，采用模块化设计，支持临床根据患者功能障碍类型灵活组合训练模块。

2.  适用范围：协助临床对认知、言语、精神心理功能方面脑功能障碍患者进行离线/在线认知功能测评、精神心理测评，辅助轻度认知障碍患者康复训练，辅助言语障碍患者评估及康复训练

3. 内置标准化评估模块，覆盖言语、认知核心功能领域，可自动生成评估报告，为康复方案制定提供客观依据。

4.言语康复训练模块

4.1  听理解训练：包含单词/句子/篇章听辨、指令执行、听记忆等训练内容，难度梯度可调，适配轻度至重度听理解障碍患者。

4.2  口语表达训练：覆盖命名训练（实物/图片/场景命名）、复述训练（单词/句子/篇章）、流畅性训练、构音训练等，支持语音录入与自动发音矫正反馈。

4.3  阅读训练：包含字词认读、句子阅读理解、篇章阅读、朗读训练等，适配不同阅读障碍类型（如失读、逐字阅读等）。

4. 4 书写训练：支持手写/键盘输入，包含字词书写、句子书写、听写训练等，可自动识别书写错误并给予提示。

4.5 失语症专项训练：针对Broca失语、Wernicke失语、传导性失语等常见失语症类型，提供针对性训练内容与进阶方案。

4.6 提供不少于2000道训练题目，覆盖听训练、视训练、语音训练、发音器官训练、口语表达训练、学老师平台等；自带训练编辑工具，支持无限拓展题库，可自定义图片、字体、语音、视频，实现个性化康复处方设计。

5.认知康复训练模块

5.1  注意力训练：包含持续注意、选择性注意、分配注意、转换注意等训练，难度可根据患者表现动态调整。

5.2 记忆训练：覆盖瞬时记忆、短时记忆、工作记忆、长时记忆（情景记忆/语义记忆）等，采用图片、数字、场景等多模态训练素材。

5.3 执行功能训练：包含计划、决策、抑制控制、问题解决、逻辑推理等训练，模拟日常场景提升患者功能独立性。

5.4 视空间与知觉训练：包含空间定位、图形辨别、视觉扫描、空间记忆、失认症矫正等训练，适配脑卒中、脑外伤后视觉认知障碍。

5.5 提供不少于200个优化训练项目，覆盖注意力、记忆、感知觉、执行功能、思维、情绪管理等认知领域；支持不同难度等级设置，采用连续自适应模式，根据患者表现实时调整训练参数，自动记忆难度等级，无需治疗师人工干预。

6.语音识别训练：包含多项语音训练游戏，支持离线/在线语音识别功能，患者可通过完成发音任务完成训练，提升言语流畅度。

7. 训练设置与适配：支持新增、修改、删除训练信息（分类、名称、时长、难度等）；提供弱色模式、智能语音读题功能，兼容特殊群体答题需求。

8.配置清单需包含：认知和言语评估康复训练软件 1套 ，主机（含键盘、鼠标、触摸显示器）1 套 ，触摸式平板终端 1台  ，打印机 1台 ， 麦克风1个 .