偏振光疼痛治疗仪论证参数要求

1.≥双通道光纤电缆输出，输出参数可单独调节，同时输出；

2. 触控操作系统，≥五种模式，满足各种治疗需求；

3. ≥10.4寸彩色液晶中英文触摸屏设计；

4. 偏振度≥90°；

5. 波长范围：600nm~1600nm；

6. 屏幕≥120°旋转，可调整角度，可自由升降；

7. 功率调节：10%~100%连续可调，步长为10%；

8. 工作时间≥20min连续可调，过程无需重新启动；

9. 峰值时间1~9s可调，低值时间1~9s可调；

11. 治疗头最大输出光功率≥2900mW

12. 配置需包含：主机1台，显示器1套，光纤2条，手控开关1套，治疗头4个