空气波压力治疗仪参数要求

1. 适用范围∶

适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗、以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。

2. 性能参数∶

2.1 手提式外观设计，结构牢固耐用，方便转移治疗，便捷省力；

2.2 设备具备内置电池，液晶显示屏，参数显示直观，操作简单快捷；

2.3 配备专业的气压治疗模式，模式可自由选择，多方向性多维度性的充气方式，满足医院不同患者需求；

2.4 治疗时间1min-99min连续可调，满足临床上的治疗需求；

2.5 设备支持连接普通型分段式气囊进行使用，DVT 肢体压力套充气模式，以适应不同患者和治疗需求；

2.6 断电保护功能∶若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤；

2.7内置联网模块，支持与全院血栓防治系统连接，以实现更高效的信息传递和数据管理。