附件1

项目内容及需求

- 一、项目基本情况：

（一）项目名称：江门市五邑中医院中央空调采购项目。

（二）项目概述

1.急诊科及医学影像科位于医院门诊楼1楼，紧邻2号楼，周边分布门诊候诊大厅、收费窗口、一站式服务台等人员密集的区域。该楼始建于1996年，为7层钢筋混凝土框架结构，其中需做中央空调改造区域的空调面积为1223㎡。现规划该区域的空调需要冬季供暖，夏季制冷，满足全年使用率为95%的水冷空调。

- 2.当前计划用途布局：详见附表

| 序号 | 房间名称 | 面积m2 | 层高m | 序号 | 房间名称 | 面积m2 | 层高m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备室 | 7 | 4 | 22 | 4号室DR机房 | 32 | 4 |
| 2 | 护士站、急诊抢救室 | 110 | 4 | 23 | 更衣室 | 5 | 4 |
| 3 | 留观室 | 40 | 4 | 24 | 操作间 | 6 | 4 |
| 4 | 治疗室 | 8.5 | 4 | 25 | 办公室 | 18 | 4 |
| 5 | 诊室5 | 16 | 4 | 26 | 值班室1 | 10 | 4 |
| 6 | 诊室4 | 20 | 4 | 27 | 值班室2 | 10 | 4 |
| 7 | 诊室3 | 18.8 | 4 | 28 | 2号室MRI机房 | 56 | 4 |
| 8 | 诊室2 | 21 | 4 | 29 | MRI设备间 | 22 | 4 |
| 9 | 诊室1 | 22.5 | 4 | 30 | MR检查室 | 12 | 4 |
| 10 | 大伤清洗室 | 7.2 | 4 | 31 | 1号室DR机床 | 21 | 4 |
| 11 | 走廊大堂、分诊台 | 97 | 4 | 32 | DR操作间 | 6 | 4 |
| 12 | 护士站候诊区 | 123 | 4 | 33 | 卫生间 | 5 | 4 |
| 13 | 综合复苏单元 | 61 | 4 | 34 | 过厅 | 18 | 4 |
| 14 | 清创缝合室 | 24 | 4 | 35 | 接待室 | 44 | 4 |
| 15 | CT室 | 44.4 | 4 | 36 | 医生办公室 | 39.3 | 4 |
| 16 | 操作间 | 25 | 4 | 37 | 主任办公室 | 23 | 4 |
| 17 | 5号室机房 | 33 | 4 | 38 | 休息室 | 12 | 4 |
| 18 | 通道 | 26 | 4 | 39 | 值班室2 | 24.7 | 4 |
| 19 | 输液区 | 60 | 4 | 40 | 值班室1 | 23.2 | 4 |
| 20 | 注射区 | 37 | 4 | 41 | 仓库 | 12 | 4 |
| 21 | 治疗室 | 13 | 4 | 42 | 更衣室 | 12 | 4 |

- 3.旧设备拆除：急诊科及设备科共有13台天花机、16台挂机及5台立式空调需进行主机及空调机的拆除和堆放，堆放地点离拆除点直线距离约500米，旧设备的处置由院方自行处理。

- 4.项目要求：根据医院要求，对急诊科及放射科安装水冷中央空调系统，满足所有业务用房的制冷需求，并将部分原有旧空调拆除堆放至指定位置，并考虑中央空调系统安装所需的电力工程，预计需增加一条50mm²的电缆敷设，电缆起点为门诊楼5楼电箱（约100m）。

- （三）报价：本次招标的市场调研报价应为人民币含税全包价，包含但不限于：

- 1.急诊科及放射科中央空调的采购及安装、旧设备的拆卸及搬运；

- 2.项目涉及的安装费、管理费、服务费等实施本项目的一切费用，

- （四）采购及安装服务期：60个日历日，需配合医学影像科工作安排及急诊改造施工时间。

二、服务内容及要求

- 1.需按医院要求对原有位置的旧空调设备进行拆除或迁移，部分旧设备须搬运至院方指定位置堆放。

- 2.需按医院要求对指定地点进行中央空调的采购安装，新装空调的制冷量需满足科室需求。

- 3.供应商需出具完整的中央空调改造实施方案，及后续维保方案。

附件2

市场调研报价表

项目名称：江门市五邑中医院中央空调采购项目

供应商名称：

根据采购人的项目需求，报价表如下：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江门市五邑中医院中央空调采购项目 |  | - 1.需按医院要求对原有位置的旧空调设备进行拆除或迁移，部分旧设备须搬运至院方指定位置堆放。 - 2.需按医院要求对指定地点进行中央空调的采购安装，新装空调的制冷量需满足科室需求。 - 3.供应商需出具完整的中央空调改造实施方案，及后续维保方案。 |

说明：

1.项目报价是为含税全包价，包括但不限于清单所列明的服务明细、人力成本、运输、装卸、安装调试运行的维护更换、维护服务及相关服务等一切费用、管理酬金、税金等。采购人不额外增加费用。

# 2.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

# 3.供应商报价以经加盖公章后调研报价表为准。

# 供应商名称（加盖公章）:

日期：     年   月   日

附件3

江门市五邑中医院货物类采购项目

市场调研表

一、基本信息及行业信息：

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司性质 | 国有企业 私营企业 股份制企业 其他： |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 电话 |  | 邮箱 |  |
| 企业类型 | 大型 中型 小型 微型 |  |  |
| 是否有意向参与本项目投标 | 项目名称：江门市五邑中医院中央空调采购项目 参与意向：是 否 |  |  |

二、问卷邀请函

致：江门市五邑中医院

我公司已认真阅读、充分知悉并了解了贵单位针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调查的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。

我方同意贵单位无偿采用我方提交的采购需求调查表全部或部分内容作为贵单位采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。

单位名称（盖公章）：

日期：    年  月  日

三、调查内容

（一）相关行业发展

1.现行业的服务路线、服务水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：

2.可能涉及的企业资质、产品资质、人员资质：

3.涉及的相关标准和规范：

（二）市场供给

1.市场竞争程度：

2.价格水平或价格构成（可参照附件2再补充其他信息）：

3.潜在供应商的履约能力、售后服务能力：

（三）同类采购项目历史成交信息（可自行添加表格行数）

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 项目预算 | 中标人 | 中标价 | 合同期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（四）后续供应商采购情况

1.可能涉及的工具、备品备件、耗材、车辆等情况：

（五）影响供应商报价和项目实施风险的因素

（六）供应商认为需要提供的其他说明

单位名称（盖公章）：

日    期：     年  月  日