电子内窥镜图像处理器采购参数要求

- 1.主机光源一体化设计，内置LED冷光源;

- 2.可适配14Fr、8Fr、11Fr规格的胆道成像导管;

- 3.具备图像放大功能;

- 4.具备图像冻结功功能;

- 5.具备自动白平衡调节功能;